正本/副本

附件：投标文件格式

项目

投标文件

项目编号：TCSZCG（2023）   号

（资格审查部分）

项目名称：                                   项目

投标人：                        （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人：            （签字或盖章）

日期：       年      月      日

目录

（1） 法定代表人身份证明，供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证；

（2） 授权委托书原件及被授权人身份证复印件（如授权委托参加开

标会的）；

（3）企业营业执照、税务登记证(复印件要加盖公章)（如为三证合一，只需提供三证合一的营业执照）；

（4）技术参数响应表（格式自拟）；

（5）供应商具有本次采购标的服务能力（提供承诺书，格式自拟）

一、法定代表人身份证明

（如法定代表人参加开标会的）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：      性别：       年龄：        职务：     系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月      日

附：法定代表人身份证复印件

二、授权委托书原件及被授权人身份证复印件

（如授权委托参加开标会的）

本人         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                           （项目名称）响应文件、签订合同等一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：          性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

- 附：委托代理人身份证复印件

三、企业营业执照、税务登记证(复印件要加盖公章)

（如为三证合一，只需提供三证合一的营业执照）

四、技术参数响应表（格式自拟）

- 五、供应商具有本次采购标的服务能力

- （提供承诺书，格式自拟）

正本/副本

项目

投标文件

项目编号：TCSZCG（2023）   号

（商务部分）

项目名称：                                 项目

投标人：                       （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人：           （签字或盖章）

日期：         年       月       日

目录

（1）投标函；

（2）报价表（加盖单位公章）；

（3）明细报价表（加盖单位公章）；

（4）服务质量承诺函（格式自拟）；

一、投标函

致：桐城师范高等专科学校(招标人名称)

1．我方已仔细研究了               (招标编号)            (项目名称)询价文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目询价文件要求及其他招标资料后，愿意以(大写)                元(￥             )的投标总报价，服务期依照询价文件约定执行，按询价文件合同条款约定实施和完成该项目所有服务内容，达到验收合格标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同任务。

(4)我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确.

5.  无 (其他补充说明)。

投标人：                            （加盖单位公章）

法定代表人（负责人）：                  （签字或盖章）

地址：                网址：

电话：

传真：

邮政编码：

二、报价表

采购项目编号：________________________

采购项目名称：_________________________

| 标 题 | 报价内容 |
| --- | --- |
| 总价 | 元 |
| 服务期限 | 依照询价文件约定执行 |

备注：表中最终报价即为完成项目的全部费用，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价，格式自拟。

投标人：                               （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人：                   （签字或盖章）

日期：   年    月   日

三、明细报价表

| 序号 | 品名 | 规格 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Led平板灯 | 600*600、32w | 雷士、欧普、佛山照明 | 盏 | 20 |  |  |  |
| 2 | 铜单 | 6平方 | 桔灯、宝胜、远东 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 3 | 铜单 | 4平方 | 同上 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 4 | 铜单 | 2.5平方 | 同上 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 5 | 铜单 | 1.5平方 | 同上 | 米 | 200 |  |  |  |
| 6 | 电工胶布 |  | 大卷 | 卷 | 100 |  |  |  |
| 7 | 漏电保护器 | 1p+N20p | 施耐德、德力西正泰 | 只 | 80 |  |  |  |
| 8 | 断路器 | 250A | 同上 | 只 | 20 |  |  |  |
| 9 | 断路器 | 160A | 同上 | 只 | 20 |  |  |  |
| 10 | 断路器 | 1P63A | 同上 | 只 | 20 |  |  |  |
| 11 | 断路器 | 4P32A | 同上 | 只 | 20 |  |  |  |
| 12 | 断路器 | 1P32A | 同上 | 只 | 50 |  |  |  |
| 13 | 断路器 | 2P32A | 同上 | 只 | 50 |  |  |  |
| 14 | 墙壁开关 | 单开 | 雷士、欧普、佛山照明 | 只 | 50 |  |  |  |
| 15 | 墙壁开关 | 双开 | 雷士、欧普、佛山照明 | 只 | 200 |  |  |  |
| 16 | 墙壁开关 | 三开 | 雷士、欧普、佛山照明 | 只 | 50 |  |  |  |
| 17 | 追尾螺丝 | 4*1 |  | 根 | 1000 |  |  |  |
| 18 | 5孔插座 | 10A | 公牛、鸿雁、西门子 | 只 | 400 |  |  |  |
| 19 | 3孔插座 | 16A | 公牛、鸿雁、西门子 | 只 | 100 |  |  |  |
| 20 | 双网络插座 |  | 公牛、鸿雁、西门子 | 只 | 50 |  |  |  |
| 21 | LED集成灯 | 300*300 | 公牛、鸿雁、西门子 | 只 | 100 |  |  |  |
| 22 | LED螺口路灯灯泡 | 40W | 公牛、鸿雁、西门子 | 只 | 300 |  |  |  |
| 23 | LED吸盘灯 | 18w | 公牛、鸿雁、西门子 | 只 | 200 |  |  |  |
| 24 | 漏电保护器 | 125A | 施耐德德力西正泰 | 只 | 4 |  |  |  |
| 25 | 漏电保护 | 400A | 施耐德、德力西、正泰 | 只 | 4 |  |  |  |
| 26 | 断路器 | 100A | 施耐德、德力西、正泰 | 只 | 4 |  |  |  |
| 27 | 断路器 | 400A | 施耐德、德力西、正泰 | 只 | 4 |  |  |  |
| 28 | 断路器 | 200A | 施耐德、德力西、正泰 | 只 | 4 |  |  |  |
| 29 | 时控器 |  |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 30 | 自攻螺丝 | 3.5*2.5 |  | 盒 | 10 |  |  |  |
| 31 | 自攻螺丝 | 3.5*4 |  | 盒 | 10 |  |  |  |
| 32 | 追尾螺丝 | 4*2 |  | 根 | 1000 |  |  |  |
| 33 | 追尾螺丝 | 4*5 |  | 根 | 1000 |  |  |  |
| 34 | 钢钉 | 3CM |  | 盒 | 5 |  |  |  |
| 35 | 直钉 | 20、30 |  | 盒 | 5 |  |  |  |
| 36 | 结构胶 | 黑色 |  | 支 | 20 |  |  |  |
| 37 | 玻璃胶 | 透明 |  | 支 | 20 |  |  |  |
| 38 | 柜门搭扣 |  |  | 盒 | 10 |  |  |  |
| 39 | 螺母、螺丝 | 5*5 |  | 斤 | 2 |  |  |  |
| 40 | 大湾合页 |  |  | 付 | 100 |  |  |  |
| 41 | 麻花钻头 | 直径10 |  | 支 | 20 |  |  |  |
| 42 | 焊条 | 2.5 |  | 包 | 4 |  |  |  |
| 43 | 铆钉 | 直径5 |  | 盒 | 2 |  |  |  |
| 44 | 麻花钻头 | 直径5 |  | 支 | 10 |  |  |  |
| 45 | 声控开关 |  |  | 只 | 100 |  |  |  |
| 46 | 塑钢窗合页 |  |  | 付 | 50 |  |  |  |
| 47 | 塑钢窗门锁扣 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 48 | LED日光灯管 | 16-24w | 雷士、欧普、佛山照明 | 支 | 200 |  |  |  |
| 49 | 壁挂扇 | 40cm | 美的、长城、骆驼 | 台 | 100 |  |  |  |
| 50 | 吸顶摇头扇 | 24cm | 美的、长城、骆驼 | 台 | 100 |  |  |  |
| 51 | 吊扇 | 1400cm | 美的、长城、骆驼 | 台 | 100 |  |  |  |
| 52 | 吊扇调速器 | 300w |  | 只 | 50 |  |  |  |
| 53 | 门锁（锁体） | 普通木门 | 见样品 | 套 | 20 |  |  |  |
| 54 | 锁芯 | 普通木门 | 见样品 | 只 | 20 |  |  |  |
| 55 | 防盗锁锁体 |  | 见样品 | 套 | 20 |  |  |  |
| 56 | 防盗锁锁芯 |  | 见样品 | 只 | 20 |  |  |  |
| 57 | 泡沫膨胀剂 | 大罐 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 58 | 铝扣板 | 300*300 | 集成顶 | 块 | 50 |  |  |  |
| 59 | 铝扣板 | 600*600 | 集成顶 | 块 | 50 |  |  |  |
| 60 | 卫生间隔断合页 |  |  | 付 | 40 |  |  |  |
| 61 | 卫生间门锁扣 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 62 | 玻璃门拉手 | 900*900 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 63 | 玻璃门拉手 | 800*800 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 64 | 插栓 | 中号 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 65 | 插栓 | 小号 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 66 | PVC线管 | 16# |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 67 | PVC线管 | 20# |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 68 | PVC线管 | 25# |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 69 | PVC线管 | 16直接 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 70 | PVC线管 | 20直接 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 71 | PVC线管 | 25直接 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 72 | PVC线管 | 25弯头 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 73 | 筒灯 | 4寸led |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 74 | 抽屉搭扣 |  |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 75 | 1P断路器 | 63A | 施耐德德力西正泰 | 只 | 20 |  |  |  |
| 76 | 卫生间排风扇 | 30*30 | 美的、长城、骆驼 | 只 | 30 |  |  |  |
| 77 | 移门滑轮 | 铝合金推拉门滑轮 |  | 付 | 100 |  |  |  |
| 78 | 铜单 | 10平方 | 桔灯、宝胜、远东 | 米 | 200 |  |  |  |
| 79 | 断路器 | 225A | 施耐德、德力西、正泰 | 只 | 4 |  |  |  |
| 80 | 塑钢窗拉手 | 见样品 |  | 只 | 50 |  |  |  |
| 81 | 卫生间门u型条 | 见样品 | 1.3*1.1*2.4 | 根 | 200 |  |  |  |
| 82 | 4P63A |  | 施耐德德力西正泰 | 只 | 50 |  |  |  |
| 83 | 3P63A |  | 施耐德、德力西、正泰 | 只 | 50 |  |  |  |
| 84 | 抽屉轨道 | 30cm |  | 付 | 50 |  |  |  |
| 85 | 抽屉轨道 | 40cm |  | 付 | 50 |  |  |  |
| 86 | 63a断路器 |  | 施耐德德力西正泰 | 只 | 50 |  |  |  |
| 87 | 6A保险丝 |  |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 88 | 32A保险丝 |  |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 89 | led灯条 | 20-30W | 1.1米自占 | 根 | 50 |  |  |  |
| 90 | 白水泥 | 50公斤 |  | 包 | 50 |  |  |  |
| 91 | 黑水泥 | 50公斤 |  | 包 | 50 |  |  |  |
| 92 | 901胶水 |  |  | 袋 | 80 |  |  |  |
| 93 | 毛刷 | 3村 |  | 把 | 5 |  |  |  |
| 94 | 滚筒刷 | 20cm |  | 把 | 10 |  |  |  |
| 95 | 膨胀螺丝 | 10*15 |  | 根 | 50 |  |  |  |
| 96 | led投光灯 | 200W | 亚明、欧普、雷士 | 盏 | 5 |  |  |  |
| 97 | 三相交流接触器 | 1810 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 98 | 免漆木工板 | 1.22*2.44 | 大红色 | 张 | 10 |  |  |  |
| 99 | 铝合金边角压条 | 5*3 |  | 米 | 24 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、服务质量承诺函（格式自拟）